
附件1：
2026年平顶山市比对试验检测试剂采购项目参数

	序号
	产品名称
	规格/型号
	参数
	数量

	1
	禽流感病毒（H5 Re-16）株血凝抑制实验抗原
	2ml/瓶
	1.抗原为灭活的H5 Re-16亚型禽流感病毒。
2.规格:2ml/瓶，冻干粉，抗原效价≥1:128。
3.储存与有效期：-15C 保存，有效期为24个月。
4.检测方法符合 GB/T 18646-2025。
5.产品具有批准文号（提供证明文件）。
6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药 GMP  证书》和《兽药生产许可证》。
	4

	2
	猪伪狂犬病毒gBELISA抗体检测试剂盒
	2*96T
	1.用途：检测猪血清中的猪伪狂犬病毒gB蛋白特异性抗体。
2.竞争ELISA或阻断ELISA方法。
3.试剂盒主要组成：具有完成ELISA检测过程所需全部试剂，固体洗液，自封袋，封板膜，说明书，加样槽，如样品需要稀释应配稀释板。
4.结果判定：如果 S/N 值＜0.4，样品应判定为抗体阴性；如果S/N值≥0.4，样品应判定为抗体阳性。
5.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期12个月。
6.产品具有兽药批准文号。
7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药GMP证书。
	4

	3
	口蹄疫病毒（O/A）双重荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T
	1.作用与用途：用于偶蹄类动物水疱皮、水疱液、动物组织、O-P液、血液或细胞培养物等样本中口蹄疫O型、A型病毒核酸检测。
2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。
3.贮存与有效期：-20°C保存，有效期12个月。
4.规格：50反应/盒。
5.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。
[bookmark: _GoBack]6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
	4

	4
	口蹄疫病毒SAT1型荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T
	1.作用与用途：用于偶蹄类动物水疱皮、水疱液、动物组织、O-P液、血液或细胞培养物等样本中口蹄疫SATl型病毒核酸检测。
2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。
3.贮存与有效期：-20°C保存，有效期12个月。
4.规格：50反应/盒。
5.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。
6.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
	4

	5
	禽流感（通用）和新城疫（野毒株）病毒双重荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T
	1.用于鸡全血组织.咽泄拭子等样本中的禽流感病毒和新城疫病毒（野毒株）核酸检测。
2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。
3.保存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期为12个月。
4.规格：50反应/盒。
5.反应参数设置：FAM通道收集禽流感（通用）病毒荧光信号;VIC通道收集新城疫（野毒株）病毒荧光信号。
6.敏感性：98%以上，特异性100%，批内及批间差异≤3%。
7.产品具有兽药批准文号。
8.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
	4

	6
	非洲猪瘟病毒荧光PCR 检测试剂盒
	50T
	1.用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒核酸的检测。
2.试剂盒组成：含有完成扩增过程所需全部试剂。
3.保存条件：-20℃以下冷冻保存，有效期为12个月。
4.规格：50反应/盒。
5.敏感性：98%以上，特异性：100%，批内及批间差异≤3%。
6.产品具有兽药批准文号。
7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药GMP证书（提供证明文件）。
	2

	7
	核酸提取试剂
	5*4T
	1.能同时提取血清、尿液、拭子洗液、体液、组织中RNA和DNA。
2.规格：预封装试剂5T/板*4板。
3.保存条件：室温保存，有效期不低于12个月。
4.适用西安天隆 GeneRotex96.NP968  或智捷系列核酸提取仪及同类型仪器。
5.产品性能指标：提取范围：能够提取≥100copies/mlDNA病毒核酸载量样品；能够提取≥100copies/mlRNA病毒核酸载量样品。精密度：变异系数CV≤5%。
6.产品具有兽药批准文号。
7.该产品生产厂家具有兽药生产许可证及兽药 GMP证书（提供证明文件）。
	8




